## Sheet1
| LK3U/ZK3U系列 RS485-1/RS485-2通讯口参数设定 | [7 empty] | 12288 | 0 | 12288 | 0
[9 empty] | 128 |  | 128
[9 empty] | 0 |  | 0
RS485-1协议选择 | 波特率选择 | 停止位 | 奇偶校验 | 数据长 | D8400/D8420数值 |  | D8401/D8421数值 |  | 2 |  | 0
MODBUS-RTU主站协议 | 9600 | 1位 | 奇校验 | 8位 | K12419 | 10进制 | K0 | 10进制 | 1 |  | 1
[5 empty] | H3083 | 16进制 | H0 | 16进制 | K
RS485-1协议选择 | 波特率选择 | 停止位 | 奇偶校验 | 数据长 | D8400/D8420数值 |  | D8401/D8421数值 |  | H
MODBUS-RTU主站协议 | 9600 | 1位 | 无校验 | 8位 | K12417 | 10进制 | K0 | 10进制 | 12419 |  | 12417
[5 empty] | H3081 | 16进制 | H0 | 16进制 | 3083 |  | 3081